2024年甘肃省技能大赛“建筑CAD”赛项

建筑施工图识图与理论环节试题（C卷）

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

1.共40题，其中单选题20题，每题2分，多选题20题，每题3分；总分100分，时长40分钟。

2.在规定时间内完成即可，提前交卷的选手不予加分，但可以进入下一环节。

3.遇到意外情况，应及时向裁判报告，听从裁判安排，不要自行处理。

4.选手在提交竞赛结果前，务必再次核对结果，确认无误后再提交。

5.提交竞赛结果后，不能离开赛位，申请进入绘图竞赛环节。

一、单项选择题（20 题，每题 2分，共 40分）

- 已知某构件的正立面与侧立面图，请选择平面图正确的一项

A                    B                       C                     D

- 已知某构件的正立面图与平面图，请选择左侧立面图正确的一项

A                    B                    C                    D

- 已知构件的立面与平面图，请选择1-1断面图正确的一项

A                    B                    C                    D

- 请选择平面图中定位轴线编号有误的一项

A                    B                    C                    D

- 下图为基础类型示意图，请选择不属于独立基础的一项

A                     B                     C                     D

- 某教师公寓的楼梯剖面图如下，请选择图中楼梯净高不符合要求的一项。

A                    B                    C                    D

- 根据楼梯剖面图，请选择地下一层至一层楼梯踏步总数正确的一项

A ：9级                    B：10级                     C ：18级                    D：20级

- 图示为某建筑物檐沟详图，其屋面标高为18.500M，请选择正确的一项

A                     B                     C                     D

- 建筑施工图的立面图标高为（  ）。

A.绝对标高

B.相对标高

C.绝对标高和相对标高

D.要看图纸说明

- 建筑在图上量得长度为60cm，图纸比例1:100比例，其实际长度是（  ）。

A.6m

B.60m

C.600m

D.6000m

- 建筑施工图中总平面图常用比例为（  ）。

A.1:100

B.1:200

C.1：500

D.1：50

- 建筑密度是（  ）

A.在一定用地范围内，建筑物基底面积总和与总用地面积的比率；

B.总建筑面积同用地面积的比值；

C. 总建筑面积同建筑基底占地面积的比值；

D. 建筑基底同总建筑面积的比值；

- 防火墙是（  ）

A.建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体；

B. 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h 的不燃性墙体；4.00h

C. 建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体；

D. 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h 的不燃性

墙体；

- 以下关于标高的说法中，正确的是（  ）。

A. 建筑剖面图中所标注的标高是建筑标高，以 m 为单位，精确到 mm

B. 建筑剖面图中所标注的标高是建筑标高，以 m 为单位，精确到 cm

C. 建筑剖面图中所标注的标高是结构标高，以 m 为单位，精确到 mm

D. 建筑剖面图中所标注的标高是结构标高，以 m 为单位，精确到 cm

- 工程“LPM1821”表示的含义正确的是（  ）。

A.宽1.8M,高2.1M的铝合金平开门

B.宽2.1M,高1.8M的铝合金平开门

C.宽1.8M,高2.1M的铝合金推拉门

D.宽2.1M,高1.8M的铝合金推拉门

- 工程图中标注的±0.000是指(   )。

A.黄海标高

B.建筑物室外地坪标高

C.建筑物室内首层建筑地面相对标高

D.建筑物室内首层结构地面相对标高

- 轴侧轴上的线段长度与对应的投影轴上的线段长度的比值称为（  ）。

A. 轴侧类型

B. 轴间角

C. 轴向伸缩系数

D. 轴间关系

- 指北针绘制时，指针尾部宽度宜为圆直径的（  ）。

A. 1/5

B. 1/6

C. 1/7

D. 1/8

- 以下建筑平面图中，需要标注指北针的是（   ）

A.底层平面图

B.顶层平面图

C.立面图

D.剖面图

- 亲水性材料的润湿边角(    )。

A.45        B.90

C.>90       D.>45

二、多项选择题（20题，每题 3分，共 60分，漏选得1分，多选、错选不得分）

- 以下说法错误的是（   ）。

A．建筑总平面图中只标明相对标高

B．剖切符号应绘制在首层平面图

C．指北针只能画在首层平面图

D．剖切索引符号的引出线所在的一侧应为剖视方向

E. 标高符号的尖端应指至被注高度的位置

- 投影面垂直面可分为（     ）。

A.铅垂面

B.平行面

C.正垂面

D.侧垂面

- 形体三面投影图的关系可概括为（  ABD  ）。

A.长对正

B.宽相等

C.高相等

D.高平齐

- 一套完整的建筑施工图纸包括那几部分（   ）

A. 建筑施工图

B. 结构施工图

C.设备施工图

D.网线施工图

E.安装施工图

- 房屋各专业施工图可分为（  ）两部分。

A.基本图

B.平面图

C.立面图

D.详图

- 有关住宅阳台说法正确的是（    ）。

A.阳台栏杆的垂直杆件净距不应大于0.15m

B.阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m

C.阳台应采取有组织排水措施

D.每套住宅宜设阳台或平台

E.各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板

- 关于工程图，下列说法正确的是（    ）。

A.屋顶层板配筋平面图中图示尺寸以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位

B.门洞顶无梁处应设置过梁

C.过梁长度等于门窗洞口宽度

D.上人屋面活荷载标准值取2.0kN/m2

E.地基基础设计最低等级为乙级

- 以下关于变形缝的说法中，正确的是（   ）。

A. 为防止建筑物在外界因素作用下，结构内部产生附加变形和应力，导致建筑物开裂、磁撞甚至破坏而预留的构造缝

B. 包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝

C. 沉降缝两侧在墙体处不必断开，但在基础处应该断开

D. 沉降缝两侧在墙体处应该断开，但在基础处不必断开

E.沉降缝能代替伸缩缝，而伸缩缝不能代替沉降缝

- 以下关于轴线设置的说法正确的是（   ）。

A．阿拉伯数字的 I、O、Z 不得用作轴线编号

B．当字母数量不够使用时，可增用双字母或单字母加数字注脚

C．1 号轴线之前的附加轴线的分子应以 01 表示

D．通用详图中的定位轴线应注写轴线编号

E.定位轴线应用0.25b线宽的单点长画线绘制

- 建筑物按建筑的使用功能分为（   ）。

A. 工业建筑

B. 农业建筑

C.民用建筑

D.公共建筑

E.居住建筑

- 在抢修工程中常用的混凝土外加剂是(    )。

A.减水剂

B.早强剂

C.缓凝剂

D.膨胀剂

- 总平面图中建筑红线指的是（  ）。

A. 建筑工程项目的使用场地控制线

B. 建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线

C. 建筑物、构筑物的基底位置不得超出的界线

D. 用地的边界线

- 立面图的绘制原则有（   ）。

A. 应表示出建筑的体量、轮廓等外观要素

B. 应表示出门窗位置、数量和开启方式

C. 应表示出外墙面装饰材料的种类、色彩和划分

D. 应表示出主要楼层、门窗等部位的标高和竖向尺寸

E. 应表示出主要房间的开间和建筑水平总方向尺寸

- 以下各项中，对民用建筑防火分区正确的描述有（ ）。

A.在一定时间内，能防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间

B.水平方向利用防火墙分隔

C.竖向利用楼板分隔

D.建筑地上部分与地下部分防火分区的面积指标相同

E.必要时可以用防火墙以外的其他设施分隔防火分区

- 关于外墙墙身详图的正确描述有（ ）。

A.通常的绘图比例为 1:20

B.应当绘出材料的图例符号

C.根据实际情况可以引用标准图

D.应当绘出每一层外墙的细部构造

E.构造相同的楼层，可以只绘出标准层构造，但要用标高符号表达清楚

- 建筑图由那几部分组成（   ）

A.平面图

B.立面图

C.剖面图

D.节点详图

E.基础布筋图

- 目前工程中常用的保温材料有多种，下列属于屋面保温材料的是（   ）。

A.泡沫玻璃

B.硬质岩棉板

C.无机保温砂浆

D.陶瓷保温板

E.挤塑聚苯板

- 立面图的投影和命名原则有（   ）。

A. 属于平行正投影

B. 属于中心投影

C. 按照建筑朝向命名

D. 按照主要立面和次要立面命名

E. 按照起止轴线的编号命名

- 关于建筑平面图投影规则的正确说法有（   ）。

A. 应在首层平面图中绘出散水、台阶、坡道等室外构造

B. 应在每层平面图中绘出散水、台阶、坡道等室外构造

C. 应在平面图中标注出楼地面完成面标高

D. 应在平面图中标注出楼地面结构层顶面标高

E. 室内地面拼花石材时，铺设分格可以在地面铺设详图中表示

- 关于后浇带，下列说法正确的是（  ）。

A. 后浇带宽度一般为800-1200mm

B. 后浇带的强度等级应比构14 件强度等级高一级

C. 后浇带是防止现浇混凝土由于温度，收缩不均产生裂缝

D. 后浇带部位梁、板、墙不设置附加钢筋

E. 后浇带部位混凝土养护时间不得少于 28天