模块一 BIM 建模与招标工程量清单编制试卷

本模块内容包括两部分：建筑与装饰工程BIM建模与招标工程量清单编制、安装工程BIM 建模与招标工程量清单编制。

比赛形式为团队赛，本试卷比赛时长为 180分钟。在国赛分值中权重占比为 50%。

一、建筑与装饰工程BIM建模与招标工程量清单编制（70分）

项目名称：项目三工程

建筑面积：3586.98㎡

结构形式：框架结构

请根据《项目三工程》施工图纸及《房屋建筑与装饰工程计量规范计算规则2013》（GB50854-2013）、《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）及相关的施工工艺及流程完成BIM算量模型的创建并编制工程量清单。

1. 建筑与装饰工程BIM算量模型创建

1.1完成基础层、首层、二层各构件BIM算量模型的创建：

- 大开挖土方工程量；

- 土方回填工程量；

- 基础垫层、桩基混凝土、模板、钢筋工程量；

（4）首层、二层梁、板、柱混凝土、模板、钢筋工程量；

（5）首层门、窗工程量（窗的离地高度参照建施图）；

（6）室外台阶、散水、雨篷、坡道工程量；

（7）首层房间的室内装饰工程量

1.2建筑与装饰工程招标工程量清单编制

请编制题目1.1中BIM算量模型中所有构件的工程量清单（钢筋除外）。

成果文件提交：

模型文件命名为“1.1 XX土建模型”，保存至指定位置。

提交工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“1.2 某XX项目建筑与装饰工程量清单汇总表”，保存至指定位置。

提交钢筋级别直径汇总表，格式PDF 和EXCEL，命名为“1.3 钢筋级别直径汇总表”，保存至指定位置。

二、安装工程 BIM 建模与招标工程量清单编制（总分：30分）

1.完成电气工程BIM算量模型建模并编制工程量清单（15分）

项目名称：项目三工程

建筑面积：3586.98㎡

请根据《项目三工程》项目施工图纸、《通用安装工程计量规范》(GB500856—2013)及相关的施工工艺及流程完成BIM算量模型的建立与招标工程量清单编制。

- （1）统一设置规定：

- 1.开关、插座需依附墙体进行识别。

- 2.水平管线的长度计算至点式构件中线；

- 3.电线接头不套清单项。

（2）计算下列指定工程量，其他不考虑。

1. 计算本工程二层室内所有照明灯具、开关、插座和配电箱的工程量；

2. 计算本工程二层AL2-2B超室W1回路的管线工程量；

3. 计算本工程二层AL2配电箱M6-M10回路的管线工程量；

4、计算本工程二层AL2配电箱M2、M3回路的管线工程量；

5. 计算本工程二层平面图中桥架的工程量。

（3）编制算量模型中所有构件的招标工程量清单。

（4）导出工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“2.1 XXXX电气工程量清单汇总表”并提交。

2.完成给排水工程BIM算量模型建模并编制工程量清单（15分）

项目名称：项目三工程

建筑面积：3586.98㎡

请根据《项目三工程》项目施工图纸、《通用安装工程计量规范》(GB500856—2013)及相关的施工工艺及流程完成BIM算量模型的建立与招标工程量清单编制。

- （1）统一设置规定：

- 1.管道计算起点为室外管道外墙皮1.5m处；

- 2.给排水专业零星构件（接头）、通头管件不套清单。

（2）计算下列指定工程量，其他不考虑。

- 1.计算本工程一层、二层所有卫生器具（清扫口、拖布池、蹲式大便器、坐式大便器、立式小便斗、台式洗脸盆、地漏）的工程量；

- 2.计算本工程一层公共卫生间给水管和排水管的工程量；

- 3.计算本工程一层幼儿卫生间给水管和排水管的工程量；

- 4.计算本工程一层J-1 W-1 W-3 W-4的横管长度。

（3）编制算量模型中所有构件的招标工程量清单。

（4）导出工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“2.2 XXXX给排水工程量清单汇总表”并提交。

3.成果文件提交：

模型命名为“2.1.1 XXXX电模型”、“2.1.2XXXX水模型”，保存至指定位置。

提交工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“2.1 XXXX电气工程量清单汇总表”，保存至指定位置。

提交工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“2.2XXX给排水工程量清单汇总表”，保存至指定位置。

- 将试题成果文件拷贝到已经清空的U盘上（拷贝完毕后，一定要再次检

查U盘里面文件是否拷贝成果），拷贝不成功的或者文件命名不正确的，一律按照无效成果文件处理。

所有考生须在考试结束前将拷贝完成的U盘提交，并签字确认后离开。